CONTROL DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL DESFIBRILADOR

| FECHA:……../……/…….. SERVICIO:……………………………………. | SI/NO | SELLO FIRMA DE LA ENFERMERA y BIOMEDICO |
| --- | --- | --- |
| Desfibrilador enchufado? |  |  |
| Desfibrilador con cable de monitor cardiaco? |  |  |
| Encender el desfibrilador (enchufado) |  |  |
| Desenchufar. Permanece encendido? Batería cargada? |  |  |
| Enchufar nuevamente el desfibrilador |  |  |
| Funciona la impresión de ECG? |  |  |
| Gel conductor con Nº de lote |  |  |

| FECHA:……../……/…….. SERVICIO:……………………………………. | SI/NO | SELLO FIRMA DE LA ENFERMERA y BIOMEDICO |
| --- | --- | --- |
| Desfibrilador enchufado? |  |  |
| Desfibrilador con cable de monitor cardiaco? |  |  |
| Encender el desfibrilador (enchufado) |  |  |
| Desenchufar. Permanece encendido? Batería cargada? |  |  |
| Enchufar nuevamente el desfibrilador |  |  |
| Funciona la impresión de ECG? |  |  |
| Gel conductor con Nº de lote |  |  |

| FECHA:……../……/…….. SERVICIO:……………………………………. | SI/NO | SELLO FIRMA DE LA ENFERMERA y BIOMEDICO |
| --- | --- | --- |
| Desfibrilador enchufado? |  |  |
| Desfibrilador con cable de monitor cardiaco? |  |  |
| Encender el desfibrilador (enchufado) |  |  |
| Desenchufar. Permanece encendido? Batería cargada? |  |  |
| Enchufar nuevamente el desfibrilador |  |  |
| Funciona la impresión de ECG? |  |  |
| Gel conductor con Nº de lote |  |  |

| FECHA:……../……/…….. SERVICIO:……………………………………. | SI/NO | SELLO FIRMA DE LA ENFERMERA y BIOMEDICO |
| --- | --- | --- |
| Desfibrilador enchufado? |  |  |
| Desfibrilador con cable de monitor cardiaco? |  |  |
| Encender el desfibrilador (enchufado) |  |  |
| Desenchufar. Permanece encendido? Batería cargada? |  |  |
| Enchufar nuevamente el desfibrilador |  |  |
| Funciona la impresión de ECG? |  |  |
| Gel conductor con Nº de lote |  |  |