RETIRO DE PUNTOS DE EMERGENCIAS

RETIRO DE PUNTOS CAJA 1=3 PIEZAS

| CANTIDAD | INSTRUMENTAL | MARCA | CARACTERISTICAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tijera littauer (Para retiro de puntos) | Germany stainless |  |
| 1 | Pinza con diente de ratón | Germany stainless |  |
| 1 | Caja metálica con tapa | Fava millenium | Lote 144.735 acero inoxidable |
| RETIRO DE PUNTOS CAJA ·2 3 PIEZAS |  |  |  |
| 1 | tijera littauer (Para retiro de puntos) | Germany stainless |  |
| 1 | Pinza con diente de ratón | Germany stainless |  |
| 1 | Caja metálicas con tapa | Fava millenium | Lote 144.735 acero inox. |
| RETIRO DE PUNTOS CAJA 3 3 PIEZAS |  |  |  |
| 1 | Tijera littauer (Para retiro de puntos) | Germany stainless |  |
| 1 | PINZA ANATOMICA | REDA 11102-14 Germany stainless | Grabado cosain r2018/03 |

EQUIPOS DE CURACION

| CURACION #18 4 Piezas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinza anatómica | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | Tijera de mayo | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | Pinza kocher | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | Caja metálica con tapa | ECONOX | Código 212-029 lote 025/16 |
| CURACION #6 |  |  |  |
| 1 | pinza anatómica | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | Tijera de mayo | Germany stainless |  |
| 1 | Pinza kocher | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | caja metálica con tapa | ECONOX | Código 212-029 lote 025/16 |
| CURACION #15 4 PIEZAS |  |  |  |
| 1 | Tijera de mayo | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | pinza anatómica | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | Pinza kocher | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | caja metálica con tapa | ECONOX | Código 212-029 lote 025/16 |
| CURACION #17 4 PIEZAS |  |  |  |
| 1 | Caja metálica con tapa | Fava millenium | Lote 144.735 |
| 1 | Pinza Kelly curva | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza anatómica | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Tijera de mayo | Germany stainless | Sin grabado |
| CURACION #8 4 PIEZAS |  |  |  |
| 1 | Caja metálica con tapa | ECONOX | CODIGO 212-029 LOTE 025/16 |
| 1 | Pinza kocher recta | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | Tijera de mayo | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| 1 | `pinza anatómica | REDA Germany stainless | Grabado cosain r 2018/03 |
| EQUIPO DE SUTURA #1 8 PIEZAS |  |  |  |
| 1 | Caja metálica con tapa | FAVA MILLENIUM | Lote 125.888 |
| 1 | Pinza kocher recta | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | porta agujas | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza Kelly curva | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza anatómica | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza con diente de ratón | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Tijera de mayo recta | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Mando de bisturí #3 | Germany stainless | Sin grabado |
| EQUIPO DE SUTURA #2 8 PIEZAS |  |  |  |
| 1 | Caja metálica con tapa | FAVA MILLENIUM | Lote 125.888 |
| 1 | Pinza kocher recta | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza Kelly curva | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza anatómica | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza con diente de ratón | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Tijera de mayo recta | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Mando de bisturí #3 | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | porta agujas | Germany stainless | Sin grabado |
| EQUIPO DE SUTURA #3 8 PIEZAS |  |  |  |
| 1 | Caja metálica con tapa | FAVA MILLENIUM | Lote 126.638 |
| 1 | Pinza kocher recta | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza Kelly curva | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza anatómica | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Pinza con diente de ratón | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Tijera de mayo recta | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | Mando de bisturí #3 | Germany stainless | Sin grabado |
| 1 | porta agujas | Germany stainless | Sin grabado |