El carro de paro es uno de los elementos indispensable en toda área en donde se manejen pacientes o se realicen procedimientos, no existe un protocolo único para armar el carro y este dependerá del tipo de servicio y condiciones de gravedad de los pacientes, pero cada servicio se adaptará a sus necesidades y requerimientos. Aquí describiré un carro de paro orientado a un paciente adulto en una unidad crítica.

Básicamente los elementos que debe tener un carro de paro para maniobras de reanimación en el adulto son los siguientes:
1. Un compartimiento principal o superior en donde se encuentre el monitor desfibrilador.
2. Gaveta para los medicamentos ordenados según si es de primera, segunda línea, de acuerdo a la prioridad de uso.
3. Gaveta de circulación o para materiales endovenosos como jeringas de diverso calibre, elementos para permeabilizar vía periférica, etc.
4. Gaveta de la vía aéra, que contendrá material para intubación y oxígenoterapia.
5. Gaveta de las infusiones, expansores plasmáticos, sobre de electrodos, tubo conductor, tijera, linterna.

DESCRIPCIÓN:

A.- Compartimiento principal o superior
No incluyo aquí elementos para toma de presión, ni oxímetro de pulso, ya que se entiende, que las unidad de cuidados intensivos cuentan con estos elementos en la cabecera de las unidades individuales de los pacientes, aquellos servicios menos especializados deberán adicionarlos para completar el carro.

B.- Gaveta para los medicamentos:
1. Adrenalina
2. Vasopresina
3. Lidocaína
4. Amiodarona
5. Atropina
6. Dopamina
7. Dobutamina
8. Isoproterenol
9. Propanolol
10. Verapamil
11. Nifedipina
12. Nitroprusiato
13. Nitroglicerina
14. Cedilanid
15. Sulfato de Magnesio (MgSO4)
16. Bicarbonato de Sodio (NaHCO3)
17. Gluconato de calcio
18. Ampollas de suero fisiológico para diluir los medicamentos

C.-Gaveta de circulación o para materiales endovenosos
1. Jeringa de 3cc
2. Jeringa de 5cc
3. Jeringa de 10cc
4. Jeringa de 20cc
5. Bajas de fleboclisis
6. Teflones Nº 20
7. Teflones Nº 18
8. Catéteres intravenosos Nº G-21
9. Tela adhesiva
10. Ligadura
11. Apuradores de suero.
12. Guantes de procedimientos

D.- Gaveta de la vía aéra
1. Ambú con mascarilla
2. Laringoscopio con hojas largas y cortas y pilas de repuesto.
3. Bajada de oxígeno
4. Máscara de oxígeno
5. Cánula nasal (bigotera)
6. Cánula Mayo
7. Tubos oro traqueales (TOT) Nº 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
8. Guías o fiadores
9. Sondas de aspiración Nº 12 y 14
10. Guantes estériles
11. Jeringa de 20 cc para insuflar cuff
12. Amarra o fijación para TOT

E. Gaveta de las soluciones:
1. Solución Fisiológica al 0,9
2. Ringer Lactato
3. Dextrtosa al 5% y 10%
4. Manitol al 15%
5. Solución glucosada al 30%
6. Bicarbonato 1/6 molar
7. Tubo gel conductor
8. Tijeras
9. Linterna

Normas de buen manejo:
1. El carro debe poseer ruedas que lo hagan fácilmente desplazable con cajones y carteles bien visibles.
2. Debe estar en un lugar fácilmente accesible, sin nada que lo obstruya o dificulte su desplazamiento.
3. Debe permanecer enchufado.
4. Su ubicación debe ser de conocimiento obligado de todo el personal que labora en la unidad.
5. Debe contener sólo el material imprescindible para una reanimación cardiopulmonar y no para tratar eventuales emergencias médicas. La acumulación de material dificulta su accesibilidad en el momento de atender una verdadera emergencia.
6. Debe existir el número suficiente de recambios de cada instrumento y medicación que puedan precisarse durante una reanimación (no se puede perder tiempo en ir a buscarlos a otro lugar o la farmacia).
7. El material debe estar siempre fácilmente visible y ordenado.
8. Todo el personal médico, de enfermería y técnico paramédico deberá conocer el contenido y la disposición del material y medicación del carro.
9. Será responsabilidad de la enfermera de turno o de quien ella designe revisar periódicamente el perfecto orden del material del carro, así como la existencia de suficientes recambios de cada instrumental y la fecha de caducidad de los medicamentos, para ello se creará una hoja de control de material que incluya la fecha de revisión y firma del responsable.
10. Todo el personal de enfermería y técnico paramédico debe realizar un reciclaje periódico, no sólo en las técnicas de reanimación cardiopulmonar sino en la disposición del material en el carro y la utilización del mismo durante una situación de emergencia vital. El reciclaje es más importante cuanto más infrecuente sea el uso del carro de parada.
El carro de paro es uno de los elementos que es indispensable en toda área en donde se manejen pacientes o se realicen procedimientos. No existe un protocolo único para armar el carro pero cada servicio se adaptara a sus necesidades. Los elementos que debe tener un carro de paros son básicamente los siguientes: Un compartimiento Principal o superior en donde se encuentre los monitores. Luego compartimientos de gavetas para las drogas y compartimientos para materiales; Además el carro como su nombre lo dice deberá poseer ruedas para su adecuado traslado a situaciones de emergencias.

1.- MONITORES:

En el compartimiento superior se deben encontrar los monitores a saber: Cardioscopio para medir la frecuencia y arritmias cardiacas. Un desfibrilador- cardiovector, el desfibrilador por lo general contiene el monitor cardiaco por lo cual no haría falta el Cardioscopio aparte. Luego tenemos el monitor de Presión no invasiva DINAMAPP®. Por ultimo un monitor indispensable lo constituye el oximetro de pulso. Este sería el monitoreo básico que debe poseer un carro de paros.

2.- En segundo lugar hablaremos de las drogas básicas que debe poseer el carro de paros y trataremos de clasificarlas por sistemas:

a.- Drogas Cardiovasculares:

.- Adrenalina

.- Dopamina

.- Dobutamina (Dobutrex)®

.- Atropina

.- Noradrenalina (Levophed)®

.- Efedrina

.- Nitroglicerina (Tridill)®

.- Isosorbitina (Isordil)®

.- Vasopresina (Pitresin)®

b.- Bloqueantes Beta y Antihipertensivos:

.- Esmolol (Brevibloc)®

.- Propanolol (Inderal)®

.- Atenolol (Tenormin)®

.- Diltiazem (Tilazem)®

.- Verapamil (Manidon)®

.- Clonidina (Catapresan)®

.- Nifedipina (Adalat)®

.- Nitroprusiato (Nipride)®

c.- Antiarrítmicos:

.- Amiodarona (Trangorex)®

.- Lidocaina

.- Digoxina

.- Procainamida

d.- Analgésicos y Sedantes:

.- Tiopental Sodico

.- Diazepam (Valium)®

.- Midazolam (Doricum)®

.- Propofol (Diprivan)®

.- Difenilhidantoinato (Epamin)®

.- Naloxona (Narcan)®

.- Nalbufina (Nubain)®

.- Flumacenil (Lanexate)®

.- Morfina

.- Fentanyl

e.- Relajantes Musculares:

.- Succinil Colina (Scoline)®

.- Bromuro de Vecuronio (Norcuron)®

f.- Otras Drogas:

.- Hidrocartisona (Solucortef)®

.- Metilprednisolona (Solumedrol)®

.- Dexametasona (Decadron)®

.- Furosemida (Laxis)®

.- Teofilina (Aminofilina)®

.- Ranitidina (Zantac)®

.- Heparina Sódica

.- Sulfato de Magnesio (MgSO4)

.- Cloruro de Potasio (KCl)

.- Bicarbonato de Sosio (NaHCO3)

g.- Soluciones Cristalinas:

.- Solución Fisiológica al 0,9

.- Ringer Lactato

.- Dextrtosa al 5% y 10%

.- Manitol al 18%

.- Soluciones Glucofisiologicas al 0,45

.- Solucel

h.- Bandeja de Laringoscopio
.- Laringoscopios Rectos y Curvos #1, 2, 3 y 4

.- Tubos Orotraqueales # 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10

.- Mascaras Laringeas # 1, 2, 3 y 4

.- Cánulas de Mayo

.- Guiadores

.- Pinza de Maguill

.- Cánula de Yankahuer

.- Sondas de Aspiración

.- Lidocaina en Spray

i.- Equipos de infusiones:

.- Micro goteros

.- Macro goteros

.- Catéteres intravenosos # 16, 18, 20 y 22

.- Guantes no estériles y Estériles

.- Inyectadoras de 3cc, 5cc, 10cc y 20cc

j.- Equipo de Oxigenación:

.- Fuente de Oxigeno de Pared con Adecuada Presión

.- Ambú

.- Mascaras de Oxigeno (Ventimask)

.- Cánulas Nasales de Oxigeno (Bigotes)

Esto es a Grandes Rasgos lo que debe poseer un adecuado carro de paros.

CARRO DE PARO.ppt
=================
CARRO DE PARO



Licenciada Matrona Gloria Concha




CARRO DE PARO

Es un conjunto de medicamentos instrumentos e insumos que conforman una unidad critica que requieren de la atención en un paro cardiorrespiratorio.
Características del Carro de Paro
De fácil acceso, traslado y sin llaves.
El contenido del carro debe ser conocido por todo el personal de salud
Es tarea del Matrón/a capacitar al personal
Revisado y chequeado cada vez que se usa
Mantener un registro que describa su contenido en lista plastificada.

Carro de Paro Fácil
Acceso
Contenido Conocido
AMBÚ
Monitor cardiaco y desfibrilador
Desfibrilador es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata el paro cardiorrespiratorio cuando es debido a la fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, restableciendo un ritmo cardiaco efectivo eléctrico y mecánico. 
Monitor Multiparámetros

La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continua al corazón despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal u otro eficaz. La Fibrilación Ventricular es la causa más frecuente de muerte súbita 
Desfibrilador

Equipo de Aspiración Funcionando
El equipo de aspiración consiste en un frasco generalmente de vidrio conectado con una conexión que hace vacío con el objeto de que realice de mejor manera posible esta aspiración que en el caso de un para cardiorrespiratorio serán abundantes y espesas
Quinto Cajón

Balón de oxigeno

Tabla
Conexiones de Oxigeno
Pabellón 
Sugerencia para organizar la dotación que compone el carro de Paro

Primer cajón:
Los fármacos se colocan en orden alfabético:

Aminofilina, Amiodarona, Atropina, Betametasona, Bicarbonato, Dopamina, Epinefrina, Gluconato de Calcio, Hidrocortisona, Isoproterenol, Lanatosido, Lidocaina, Prapanolol 

Medicamentos por orden
Segundo Cajón

Equipos de Intubación
Cánulas endotraqueales
Cánulas Mayo
Mascaras faciales
Sondas de aspiración
Pinzas Magil
Pilas
Ampolletas del Laringoscopio
Guantes
Sondas Nasogástricas


Cuarto Cajón

Equipo para punción Intra Venosa
Jeringa, agujas, equipos de fleboclisis
Solución IV (optativo)
Equipo para bomba de perfusión
Catéter IV periféricos y centrales
Tórulas, torniquetes, antisépticos
Llave de tres vías
Frascos para muestra de exámenes
Guantes.


Quinto Cajón
Bolsa de solución
Equipo de Perfusión
Otras sondas y otros materiales específicos
Gracias

CARRO DE PARO